询价采购要求

一、采购项目编号：XXB-XJCG-2025-02

二、采购项目名称：山东省戴庄医院NAS、PDA、高拍仪采购项目

三、采购预算：40900元。

四、项目内容及需求：

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAS | 核心数：4核；网口速率：2.5GB;USB-A3.0接口数:2个；规格：4盘NAS；视频播放格式：蓝光(Blu-ray)BD，WMV，RM（RMVB），MP4，MKV，AVI，3GP；处理器：intel；类型AI网络存储；网口数量：2个；特殊功能：支持智能相册，支持硬盘休眠，支持音乐播放，支持迅雷下载，支持虚拟机，支持文件去重，支持文件链接分享，支持文件查重，支持文档同步，支持实时转码，支持人脸识别，支持杜比视界，支持Apple TV；文本阅读格式：TXT，PDF，EPUB；USB-A2.0接口数：2个；Type-c接口数量：1个；实时转码：支持；闪存：32G；RAID模式:JBOD/Basic/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10;支持数据保护;支持定时开关机；支持Docker；支持无线网卡；HDMI接口：1个；硬盘类型：机械硬盘，SSD硬盘；最大支持容量：136T【SATA插槽：支持30T*4+M.2插槽：支持8T*2】；M.2插槽：2个；支持系统：iOS，Android，windows，苹果MAC，鸿蒙 HarmonyOS。含4块8T企业级硬盘（缓存：256MB；接口：SATA接口；硬盘尺寸：3.5寸；转速：7200转。），质保五年。 | 1 | 套 |  |
| PDA | 处理器：≥8核处理器，频率≥2.0GHZ；内存容量：≥4GB RAM，≥64GB ROM；续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥4940mAh；使用时间≥12小时；材质：采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准；电池一体化：电池采用一体化设计，不可拆卸；按键：电源键*1，扫描键*2，手电筒*1;屏幕:≥6.1英寸LCD屏，支持湿手和手套触控;分辨率:≥1560*720;摄像头：≥1300万像素，自动对焦摄像头；隐蔽取证：摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽；手电筒：双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制；重量：≤225g；WIFI网络：支持wifi6；2.4GHz & 5GHz&6Ghz；802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w；支持无缝漫游，息屏漫游；无线广域网：支持4G全网通；蓝牙：≥Bluetooth 5.3；条码扫描窗：为方便医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角设计；连续扫描：可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速；操作系统:Android14.0或以上医疗操作系统；个性化桌面:通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。固件升级:支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。超级用户:内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备;一键启动:设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动;网络安全管理:不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。设备安全管理:提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。产品认证:投标产品具有CCC认证证书；型号核准认证:投标产品具有无线电发射设备型号核准证。安规检测:投标产品通过GB9706安规检测（需提供检测报告复印件并，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）;医用电气安全:投标产品通过YY9706医用电气安全检测；平均无故障:MTBF≥20万小时;辐射安全:基于人体健康与安全，要求制造商具有辐射安全生产相关证书，满足设备辐射安全生产要求，电池温度监测:配置充电温度智能检测模块，超出设定温度及时阻断充电，保证充电安全。电池膨胀监测:电池膨胀监测，超过膨胀预警值后将及时上报用户并中止充电提醒用户更换电池。含原厂配套的保护套。 | 5 | 套 |  |
| 高拍仪 | 分辨率：2432*1408；像素：400像素 ；传感器：CMOS传感器；扫码格式：一维码:Codabar/Code39/Code93/Code128/EAN13/ISSN/ISBN等；二维码:DataMatrix/QR code/MicroQR/Vericod/Maxicode/PDF417等；帧率：60fps；最小精度支持：≥4mil；扫码数量：100个码/秒；扫码补光：支持，可独立控制的LED；扫码提示：扫码成功后独立扬声器提示；扫码高度：最高480mm；扫码幅面：350mm*244mm；自动扫码：支持自动扫码识别；条码去重：支持条码去重功能，防止重复录入；数据传输：USB2.0；支持操作系统：Windows XP-Windows11/Linux；功耗：6.2 W @24 VDC；工作电流：900mA；其他参数：结构：底座支持快速拆装,高度可调节；底座：合金材质硬底座；特点：包含语音播报、音量调节按键、OK/NG 状态指示灯、电源开关提示；外部接口：DC、Type-C、网口；物理规格：350mm*298mm*512mm(含硬底座）；整机尺寸：二次开发支持：SDK开发包，可提供标准扫码sdk，环境及可靠性：工作温度：工作温度0℃～50℃,储藏温度30～70℃；工作湿度:工作湿度20%～95%RH无冷凝。 | 2 | 台 |  |

- 供应商资格：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照；法人代表身份证明，或提供法定授权委托书并详细注明授权范围及被授权人权限范围和委托代理人身份证明。

3．生产商须具有有效的三合一营业执照、法人授权委托书、委托代理人身份证。

4．代理商须具有有效的三合一营业执照、法人授权委托书、委托代理人身份证。

5．所投产品安装调试完成，验收合格后，供应商技术人员对使用方操作人员进行培训，能撑握操作方法和系统设置后方可离去。

6．投标人必须提供用户所在地的售后服务。

六、供货时间：自合同签订之日起10日内，成交供应商必须将采购人所需的设备送达采购人指定地点并安装完毕。

七、联系方式

联系人：郭勇

电话：0537-3165562    3165577

地址：山东省戴庄医院信息部

八、报价表

供应商在响应以上指标要求的条件下，报价：

| 项目 |  |  | 型号 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 质保期外的维保费用 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |
| 技术支持及承诺 |  |  |  |  |  |

供应商公章及授权人签字：

日期：2025 年5月29日